## 清单
泰州市海陵学校交换机升级改造项目采购清单
类型 | 数量 | 产品描述
核心交换机 | 1 | 机箱式，共8个槽位，包含2个引擎槽位和6个业务槽位（要求详见枝术要求）
接入交换机 | 4 | 24口10/100/1000M自适应电口交换机，4个SFP光口（要求详见枝术要求）
光模块 | 8 | 单模模块1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）
招标参数 | 产品类型 | 技术要求
| 核心交换机 | 1. 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个
2. ★交换容量≥80T，包转发性能≥26000Mpps
3. 要求所投产品系统电源槽位≥4个，支持N+M冗余
4. 要求所投产品随机箱附带风扇盘，且风扇≥2个
5. ★要求所投产品单套配置24个千兆光口，12个千兆电口，4个万兆口
6.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。以第三方权威机构测试报告为准。
7.★要求与无线网络及认证系统无缝兼容并提供统一调试服务承诺函。
8.要求所投产品支持openflow1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页作为证明
| 接入交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28
3.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行,提供第三方权威测试报告
4.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
5.要求所投产品支持openflow1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书
6.要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书
7、★要求与无线网络及认证系统无缝兼容并提供统一调试服务承诺函
8、配置对应千兆单模模块
备注： | 品牌为锐捷、H3C、华为三选一。