**附件1：城东小学春晖校区校园广播、网络改造采购需求**

|  |
| --- |
| **校园广播、网络预算清单（春晖校区）** |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计** | **备注** |
| **一、校园广播设备** |  |
| 一、校园广播设备 | IP数字网络广播 | EVA | EVA-D920A | 19 | 台 |  |  | 根据一期工程配套使用品牌型号 |
| **二、网络(利用TCP/IP网络)** |  |
| 1 | 光纤熔接 |  |  | 10 | 芯 |  |  |  |
| 2 | 超六类网线 | 安普 |  | 8 | 箱 |  |  |  |
| 3 | 光纤 | 品牌 | 8芯 | 500 | 米 |  |  |  |
| 4 | 光纤收发器（千兆） | tplink | TL-FC311A | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 五金杂件及等辅料 | PVC管 | 接头、水晶头、线卡等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 6 | tplink无线AP | tplink | TL-1300GC | 10 | 台 |  |  |  |
| 7 | poE交换机（8口） | tplink | DS-3E109P | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 1.5m图腾机柜 | 图腾 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 24口交换机 | 华三 | S1324G | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 光纤跳线、光纤盒 | 品牌 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 11 | 安装施工集成费用 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 合计 |  |