## 清单
海陵幼儿园窗帘采购需求
区域 | 数量 | 面积（m²） | 单价（元/m²） | 金额（元） | 备注
教室 | 6 | 85 |  |  | 布帘、轨道
1F多功能厅 | 1 | 60 |  |  | 布帘、轨道
专用活动室 | 2 | 55 |  |  | 布帘、轨道
教师办公室1 | 1 | 15 |  |  | 布帘、轨道
教师办公室2 | 1 | 20 |  |  | 布帘、轨道
教师办公室3 | 1 | 15 |  |  | 布帘、轨道
教师办公室4 | 1 | 15 |  |  | 布帘、轨道
教师办公室5 | 1 | 15 |  |  | 布帘、轨道
教师办公室6 | 1 | 15 |  |  | 布帘、轨道
教师办公室7 | 1 | 25 |  |  | 布帘、轨道
教师办公室8 | 1 | 25 |  |  | 布帘、轨道
教师办公室9 | 1 | 50 |  |  | 布帘、轨道
教师办公室10 | 1 | 35 |  |  | 布帘、轨道
教师卫生间1 | 1 | 10 |  |  | 卷帘、轨道
教师卫生间2 | 1 | 7 |  |  | 卷帘、轨道
1F大厅 | 1 | 90.1 |  |  | 布帘、轨道
保安室 | 1 | 60 |  |  | 布帘、轨道
保安室旁公共卫生间 | 1 | 20 |  |  | 卷帘、轨道
留观室 | 1 | 5 |  |  | 卷帘、轨道
辅材、人工费用
总价
备注： 1.卷帘：上梁为壁厚≥0.6㎜、直径≥38mm的圆铝合金，下梁为壁厚≥0.6㎜、宽/厚≥24mm/10mm 的扁铝合金，面料为阳光面料。 2.布帘:挂杆为壁厚≥1.0mm、直径≥25mm的圆铝合金,面料为阻燃遮光布，质量≧210g/㎡。 3.卷帘完全展开时，下端延伸过窗子下沿150㎜（落地窗除外）；安装布帘的挂杆，须根据每个窗户的实际情况，要延伸过窗户两端各150㎜左右，以确保窗帘的良好密封性能，窗帘布打皱比例为l:1.6，下端延伸过窗子下沿300㎜（落地窗除外） 4.参数：150D*300D 重量200-280G/平方米。阻燃性能 经多次洗涤仍保持阻燃性能。耐化学性，且具有抗虫功能 无任何毒性，燃烧时无黑烟，无刺激性气味*色牢度4级以上。提花布阻燃性能优异。 5.窗帘轨道采用直轨，壁厚大于等于0.80mm，重量大于等于200G/m 6.投标文件中需提供布帘阻燃性检测报告（需达到或超过装饰用织物B1级），并提供所投产品样品布料一块（尺寸不小于15cm*20cm）。 7.布帘挂杆与面料颜色具体实施前需经采购人确定。